南通华融新型建材科技有限公司健身器材生产项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，2017年7月16日），南通宇亿纺织有限公司对照《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知(征求意见稿)》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类(征求意见稿)》等文件精神，组织开展了竣工环保自行验收工作。

2024年3月17日，我公司组织召开了“南通宇亿纺织有限公司涤纶坯布织造扩产项目”竣工环保验收会议。验收小组由项目设计施工单位、监测单位并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收小组听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，监测单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了本项目配套建设的环保设施运行情况。项目建设单位、监测单位，一致确认本次验收项目不存在下列情形之一：

1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

经认真研究讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

南通宇亿纺织有限公司成立于2007年7月，位于江苏省南通市如东县河口镇工业园区园中路18号，从事涤纶坯布生产，南通宇亿纺织有限公司于2016年7月21日取得了如东县环境保护局环保清理排查建设项目确认登记表，具有年产150万米坯布的生产能力。公司于2023年6月报批了《南通宇亿纺织有限公司涤纶坯布织造扩产项目环境影响报告表》，并于2023年11月通过如东县行政审批局的审批。

根据企业发展规划，本次对全厂涤纶坯布织造项目进行验收，具有年产550万米涤纶坯布的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

南通宇亿纺织有限公司于2016年7月21日取得了如东县环境保护局环保清理排查建设项目确认登记表，具有年产150万米坯布的生产能力。公司于2023年6月报批了《南通宇亿纺织有限公司涤纶坯布织造扩产项目环境影响报告表》，并于2023年11月通过如东县行政审批局的审批；公司于2023年12月取得了排污许可证，证书编号：91320623663841783G001P；又于2024年1月取得企业实业单位突发环境事件应急预案备案表，备案编号：320623-2024-015-L；

本项目于2023年12月开始施工建设，于2024年1月完成建设，建成后全厂具有年产550万米涤纶坯布的生产能力，与环评一致。

该项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

3、投资情况

本项目实际总投资500万元，其中环保投资约10万元，占2%，与环评一致。

4、验收范围

2024年1月，江苏添蓝检测技术有限公司进行了现场监测，编制了竣工验收监测报告。本次验收范围针对全厂涤纶坯布织造。

二、工程变动情况

（1）厂区总平面布置发生变化：原污水排口位于纺织车间东南角，实际建设过程中污水排口位于厂区西南角，未导致卫生防护距离发生变化不属于重大变动。

（2）固废产生量减少：原环评中根据经验数据计算污泥产生量，实际建设过程中，企业委外浆丝工序，因厂家使用的浆丝原料升级改为水性聚酯环保型浆料，生产废水杂质减少，因此污泥产生量减少，未加重对环境的不利影响，不属于重大变动。

（3）事故废水暂存能力：根对照扩建环评，需新建一座事故应急池，实际建设过程中，根据突发环境事件应急预案中应急池相关计算，现有的应急池废水暂存能力已满足全厂事故废水暂存要求，未导致环境风险防范能力弱化或降低，不属于重大变动。

本项目的主体工程、产品方案、公辅工程、生产设备、原辅材料、生产工艺均未发生变化。

三、环境保护措施建设情况及环境管理情况

1、废水

公司已实施了“雨污分流”制。

公司废水处理工艺：厂内污水处理站、化粪池、隔油池，项目产生的废水主要为生产废水及生活污水、食堂废水。

公司采取的环保措施为：

本项目产生的织造废水、综筘喷头清洗废水经厂内污水处理站处理，满足企业内部生产废水回用标准后循环回用，不外排。

生活污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理后接管至如东县河源污水处理厂处理。

2、废气

本项目无废气产生。

3、噪声

项目主要噪声源为喷水织机等，已通过合理布局、基础减震、厂房隔声、加强厂区绿化等措施，降低设备噪声对厂界环境的影响，确保厂界噪声达标。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要有废丝线、污泥、浮油、废润滑油及废润滑油桶、生活垃圾。

其中废丝线回收出售；危险废物污泥、浮油、废润滑油及废润滑油桶委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。

5、其他环境管理要求

已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口及标志牌。

公司建立了环境管理制度，已落实专人负责全公司的环境保护工作。

四、环境保护设施调试效果

南通宇亿纺织有限公司提供的《南通宇亿纺织有限公司涤纶坯布织造扩产项目竣工环境保护验收监测报告》表明：

1、废水：验收监测期间，生活污水、食堂废水经化粪池处理后，接管至如东县河源污水处理厂处理，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

验收采样期间，无雨水流动，故本次验收不对雨水排放情况做评价，建设单位在后期运营中，根据排污许可证自行监测要求或者南通市生态环境局要求，在雨水流动时对雨水进行采样分析。

2、废气：本项目无废气产生。

3、噪声：监测期间，该项目厂界噪声监测点等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、固体废物：各类固废均按照要求进行贮存、处置。

5、污染物总量：项目废气、废水量、废水主要污染物排放量均符合总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

1、本项目生活污水经化粪池处理后，排放至如东县岔河镇污水处理有限公司处理。对周边地表水环境影响较小。

2、本项目废气经无组织监测均达标排放，对周围大气环境不构成超标影响。

3、本项目各厂界噪声均达标排放，对周边环境不构成超标影响。

4、本项目各项固废均能得到有效处理处置，对周边环境影响较小。

六、验收结论

南通宇亿纺织有限公司涤纶坯布织造扩产项目已建成，建设内容符合环评要求，落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环保设施，检测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量达到审批要求，详见验收监测报告。

2024年3月17日召开了验收工作会议，会上专家组提出了整改建议，我公司均已经对照完善，并在将来的环保工作中严格对照执行。对照自主验收的要求，南通宇亿纺织有限公司涤纶坯布织造扩产项目环保竣工验收合格。

南通宇亿纺织有限公司

2024年4月1日